## Variables_análisis
COLUMNA | DESCRIPCIÓN_COLUMNA | SELECCIÓN
CIRCUITO | Código circuito al que pertenece el vano | 0
FID_SW | FID del equipo que opera si el vano falla | 0
COD_EQ_PROTEGE | Código del equipo que opera si el vano falla | 0
FID_VANO | FID del vano de red | 0
T_USUS_EQ_PROT | Total de usuarios desconectados cuando el equipo que protege abre | 0
LVSW | Longitud desde el vano hasta el equipo que opera cuando falla | 0
CNT_VN | Cantidad de vanos que hay hasta el equipo que lo protege | 1
CNT_VN_SW | Cantidad total de vanos que tiene el equipo que protege al vano | 0
FECHA | Fecha y hora de la falla | 0
DURACION | Duración de la falla | 0
UITI_VANO | UiTi presentados durante la falla ponderado por vano | 1
UITI | UiTi presentados durante la falla | 0
TOT_USUS | Total de usuarios afectados en la falla | 0
CNT_TRF | Cantidad de trafos afectados en la falla | 1
COD_CAUSA | Código EPM de la causa de falla | 0
DESC_CAUSA | Descripción EPM de la causa de falla | 0
TIPO | Tipo de equipo que protege al vano | 1
PORC_APORTE_VANO | Ponderación del vano en el conjunto de vanos protegidos por un equipo | 0
LONGITUD | Longitud del vano | 1
CNT_FASES | Cantidad de fases del vano | 1
CONDUCTOR | Conductor de fases del vano | 1
CALIBRE_NEUTRO | Calibre del neutro | 1
NG_RED | Indica si el vano posee guarda o neutro | 1
FECHA_OPERACION_VANO | Fecha de entrada en operación del vano | 1
X1 | Coordenada X inicial del vano | 0
Y1 | Coordenada Y inicial del vano | 0
X2 | Coordenada X final del vano | 1
Y2 | Coordenada Y final del vano | 1
COD_APOYO_FIN | Código del apoyo final del vano | 0
FID_APOYO_FIN | FID del apoyo final del vano | 0
ALTURA | Altura del apoyo final del vano | 1
CANTIDAD_TIERRA | Si en el apoyo hay o no tierra | 1
PROPIETARIO | Propietario del apoyo | 0
CLASE | Clase de apoyo | 0
ELEMENTO | Tipo de elemento del apoyo: poste, cámara, torre | 0
NORMA | Código de estructura eléctrica | 0
VAL_CRIT_APOYO | Calificación de criticidad por clase de apoyo | 1
FID_TRAFO | FID del trafo que hay en el apoyo final del vano | 0
CODIGO | Código del trafo que hay en el apoyo final del vano | 0
CAPACIDAD_NOMINAL | Capacidad del trafo que hay en el apoyo final del vano | 1
CNT_USUS | Cantidad de usuarios del trafo en el apoyo final del vano | 0
FECHA_OPERACION_TRF | Fecha de entrada en operación del trafo | 1
PROMEDIO_KWH_TRF | Promedio mensual energía consumo trafo | 1
TIPO_TAX | Tipo de taxonomía del vano | 1
NR_T | Nivel de riesgo por vegetación asociada al vano | 1
LONG_CRUCETA | Longitud de la cruceta del apoyo final | 1
PROMEDIO_KWH_VANO | Promedio mensual energía que circula por el vano | 1
DDT | Densidad de descargas a tierra promedio año | 1
prep | Precipitación total, incluyendo lluvia, chubascos y nieve, acumulada durante la hora precedente, en mm. | 1
temp | Temperatura instantánea del aire a 2 metros sobre la superficie, en °C. | 1
wind_gust_spd | Velocidad máxima de las ráfagas de viento a 10 metros de altura, en km/h. | 1
wind_spd | Velocidad instantánea del viento a 10 metros sobre la superficie, en km/h. | 1
clouds | Cobertura nubosa total instantánea, expresada como porcentaje del cielo cubierto por nubes. | 0
pres | Presión atmosférica reducida al nivel del mar, en hPa. | 0
sp | Presión atmosférica en la superficie, en hPa. | 0
rh | Humedad relativa del aire a 2 metros, en %. | 0
solar_rad | Radiación solar de onda corta, en W/m². | 0